|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проверки | Наименование органа  государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля | Цель проверки | Результат | Отчет об исполнении предписаний |
| 05.10.2015- 23.10.2015 | Министерство образования и науки Самарской области | Обеспечение безопасности на уроках физической культуры | нарушений нет.Акт проверки №350-П/В-15 (з) от 23.10.2016 г.[Акты\Акт проверки №350-ПВ-15 з.PDF](%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%E2%84%96350-%D0%9F%D0%92-15%20%D0%B7.PDF) |   |
| 12.10.2015- 16.10.2015 | Средне-Поволжское  управление Ростехнадзора | Соблюдение законодательства в области энергетической безопасности | 1.Не проведено обязательное энергетическое обследование2.в инструкции по учету электроэнергии и ее рационального использования не отражены вопросы рационального использования электроэнергии3.не проведена проверка знаний на соответствующую группу по электробезопасности у заместителя ответственного за электрохозяйствоАкт проверки № 10-441-10-15-259-П от 16.10.2015 г.[Акты\Акт проверки № 10-441-10-15-259-П.PDF](%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%90%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%E2%84%96%2010-441-10-15-259-%D0%9F.PDF) | 15.01.2016г. Инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию приведена в соответствие с требованиями24.03.2016г. Проведена проверка знаний на 2 группу по электробезопасности у заместителя директора по УВР Мырксиной О.Г. |